## KOPT
PASŪTĪTĀJA BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Būves adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | 1 | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI | 0
2 | 2 | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI | 0
3 | 3 | CITI AR LĪGUMA IZPILDI SAISTĪTIE IZDEVUMI (GARANTIJAS, APDROŠINĀŠANA, INFORMATĪVIE BŪVVIETAS STENDI) | 0
|  | Kopā | 0
|  | KOPĀ | 0
|  | PVN 22% | 0
|  | PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## 1-ĀT-Ū
Būves nosaukums: |  |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS
ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS
ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, Ls |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/st |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas Ls | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls)
1 | 1-1 | ŪDENSAPGĀDE Ū1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-2 | JAUNA ARTĒZISKĀ URBUMA IERĪKOŠANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-3 | ESOŠĀ ARTĒZISKĀ URBUMA (TURPMĀK REZERVES) RENOVĀCIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1-4 | ESOŠĀ ARTĒZISKĀ URBUMA TAMPONĒŠANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1-5 | ŪDENS SAGATAVOŠANAS IETAISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1-6 | ESOŠĀ ŪDENS SAGATAVOŠANAS STACIJAS ĒKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1-7 | OTRĀ PACĒLUMA SŪKŅU STACIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1-8 | VIRSZEMES TĪRĀ UDENS REZERVUĀRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1-9 | GRUNTS DARBI PROJEKTĒJAMĀS ŪSS UN Ū1 TĪKLU ZONĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1-10 | DEMONTĀŽAS DARBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1-11 | ELEKTROAPGĀDE- PIRMSUZSKAITES TĪKLI ŪSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1-12 | ELEKTROAPGĀDE- PĒCUZSKAITES TĪKLI ŪSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi 5% | 0
|  | Peļņa __% | 0
|  | Darba devēja sociālais nodoklis ____% | 0
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Sastādīja

## Ū
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | PE caurule ūdensvadam Ø110 | m | 994
2 | PE caurule ūdensvadam Ø63 | m | 987
3 | PE caurule ūdensvadam Ø50 | m | 179
4 | PE caurule ūdensvadam Ø32 | m | 763
5 | Atloku trejgabals DN100/ 100 | gb. | 8
6 | Atloku trejgabals DN100/ 50 | gb. | 16
7 | Atloku trejgabals DN50/ 50 | gb. | 28
8 | Atloku krustgabals DN100 | gb. | 2
9 | Atloku krustgabals DN50 | gb. | 1
10 | 30˚ atloku līkums DN100 | gb. | 1
11 | 22˚ atloku līkums DN100 | gb. | 2
12 | 11˚ atloku līkums DN100 | gb. | 2
13 | 45˚ atloku līkums DN50 | gb. | 1
14 | 30˚ atloku līkums DN50 | gb. | 1
15 | Atloku aizbīdnis DN100, šaurā tipa L = 150 mm (komplektā ar bultskrūvēm, blīvgumijām un rokratu) | gb. | 16
16 | Atloku aizbīdnis DN50, šaurā tipa L = 150 mm (komplektā ar bultskrūvēm, blīvgumijām un rokratu) | gb. | 4
17 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DN100, šaurā tipa L = 150 mm (komplektā ar bultskrūvēm, blīvgumijām, teleskopisko kāta pagarinātāju un peldošo kapi 40 t) | kpl. | 3
18 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DN50, šaurā tipa L = 150 mm (komplektā ar bultskrūvēm, blīvgumijām, teleskopisko kāta pagarinātāju un peldošo kapi 40 t) | kpl. | 8
20 | Atloks enkurojošs PE caurulēm DN50/ Ø63 (stiepes izturīgs) | gb. | 54
21 | Atloks enkurojošs PE caurulēm DN50/ Ø50 (stiepes izturīgs) | gb. | 10
22 | Ventilis ar 2" ārējo vītni/ 11/4" iekšējo vītni | gb. | 1
23 | Pazemes tipa ventilis ar 2" ārējo vītni/ 11/4" iekšējo vītni (komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un peldošo kapi 40 t) | kpl. | 43
24 | Universālais atloku adapteris DN100 (stiepes izturīgs) | gb. | 1
25 | Universālais atloku adapteris DN50 (stiepes izturīgs) | gb. | 2
26 | Akā ievietojams nesiltināts pazemes ugunsdzēsības hidrants DN100, PN10 ar fiksētu garumu un automātisko izlaišanas vārstu (komplektā ar atloku aizbīdni) | kpl. | 4
27 | Pazemes tipa ugunsdzēsības hidranta norādītājzīme (200 × 300 mm) | kpl. | 4
28 | Atloku pāreja DN100/ 50 | gb. | 3
29 | DN50 atloks ar 2" iekšējo vītni | gb. | 44
30 | ISO universālais savienojums Ø32/ ārējā vītne 11/4" | gb. | 44
31 | ISO universālais savienojums Ø40/ 50 | gb. | 1
32 | ISO universālais savienojums Ø32/ 50 | gb. | 1
33 | ISO universālā pāreja Ø32/ iekšējā vītne 11/4" | gb. | 39
34 | Betona balsts atloku krustgabalam akā, DN100 | gb. | 2
35 | Betona balsts atloku krustgabalam akā, DN50 | gb. | 1
36 | Betona balsts atloku trejgabalam akā, DN100/ 100 | gb. | 5
37 | Betona balsts atloku trejgabalam akā, DN50/ 50 | gb. | 1
38 | Betona nostiprinājuma bloks atloku trejgabalam DN100/ 100 | gb. | 3
39 | Betona nostiprinājuma bloks atloku trejgabalam DN100/ 50 | gb. | 15
40 | Betona nostiprinājuma bloks atloku trejgabalam DN50/ 50 | gb. | 28
41 | Betona balsts 90˚ atloku līkumam akā, DN100 | gb. | 4
42 | Betona balsts 30˚ atloku līkumam akā, DN100 | gb. | 1
43 | Betona balsts 22˚ atloku līkumam akā, DN100 | gb. | 2
44 | Betona balsts 11˚ atloku līkumam akā, DN100 | gb. | 1
45 | Betona balsts 30˚ atloku līkumam akā, DN50 | gb. | 1
46 | Betona balsts 11˚ atloku līkumam, DN100 | gb. | 1
47 | Betona balsts 45˚ atloku līkumam akā, DN50 | gb. | 1
48 | Aizsargčaula, kas paredzēta Ø110 mm caurulei | gb. | 27
49 | Aizsargčaula, kas paredzēta Ø63 mm caurulei | gb. | 10
50 | Aizsargčaula, kas paredzēta Ø50 mm caurulei | gb. | 4
51 | Aizsargčaula, kas paredzēta Ø32 mm caurulei | gb. | 18
52 | Dzelzsbetona grodu aka DN2000 ar dibenu, konusveida akas augšu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t, smagā tipa) un kāpšļiem, H = 2,00 - 2,50 m | kpl. | 1
53 | Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu, konusveida akas augšu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t, smagā tipa) un kāpšļiem, H = 2,00 - 2,50 m | kpl. | 8
54 | Betona nostiprinājuma bloks 71˚ segmentālajam līkumam, caurule Ø110 PN10 | gb. | 2
55 | Betona nostiprinājuma bloks 37˚ segmentālajam līkumam, caurule Ø110 PN10 | gb. | 1
56 | Betona nostiprinājuma bloks 36˚ segmentālajam līkumam, caurule Ø110 PN10 | gb. | 1
57 | Betona nostiprinājuma bloks 116˚ segmentālajam līkumam, caurule Ø63 PN10 | gb. | 1
58 | Betona nostiprinājuma bloks 90˚ segmentālajam līkumam, caurule Ø63 PN10 | gb. | 1
59 | Betona nostiprinājuma bloks 71˚ segmentālajam līkumam, caurule Ø63 PN10 | gb. | 1
60 | Rūpnieciski izgatavota ūdens skaitītāja aka ar siltumizolāciju (DNmin = 500 mm), komplektā ar ūdens skaitītāju robežās no DN15 līdz DN25, atkarībā no patērētāja ūdens patēriņa (t.sk. lodvieda ventīļi, līkuma veidgabali, skaitītāja saskrūves, PE caurule) un ar siltuma izolētu aizslēdzamu polietilēna vāku uzstādīšanai zaļajā zonā vai ar dzelzsbetona pārsedzi, ķeta lūku un ķeta vāku (40 t, smagā tipa - slēdzamu) uzstādīšanai ietves vai iebrauktuves zonā | kpl. | 43
61 | Šķelta, divdaļīga kabeļu apvalkcaurule Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai) | m | 96
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## ART
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Artēziskā urbuma urbšana un ierīkošana (nerūsējošā tērauda caurules ~ 85 m, apvalkcaurule no 0 - 65 m (D139,7 mm - ārējais diametrs); filtra daļa (Džonsona filtrs) no 65 līdz ~ 85 m (D88,9 mm - ārējais diametrs), cauruļu sieniņas biezums Tmin - 3,00 mm, kalti, māls, cements, aizcauruļu cementācija u.c.). Konduktora caurule. Filtra intervālu būvnieks precizē darba gaitā | kpl. | 1
2 | Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./ bet. elem. ar siltinātu, aizslēdzamu nerūsējošā tērauda lūku un kāpšļiem, H ~ 2,00 m | kpl. | 1
3 | Artēziskā urbuma apsaiste (nerūsējošā tērauda artēziskās akas galva, nerūsējošā tērauda metināmas caurules, manometrs, aizbīdņi/ ventiļi, vienvirziena vārsts, u.c. nepieciešamais aprīkojums | kpl. | 1
4 | Ventilācijas caurule Ø110 | kpl. | 1
5 | Dziļurbuma sūknis ar automātisku vadības bloku, ražība 1,80 l/s, min. spiešanas augstums Hmin ~ 35,00 m | kpl. | 1
6 | Iegūtā ūdens uzskaites mezgls | kpl. | 1
7 | Preterozijas ģeopaklājs | m2 | 16
8 | GSM SMS automātikas un apziņošanas sistēma (avārijas datu nosūtīšana uz klienta tālruni (4 numuri) izmantojot GSM sakaru tīklu). Artēziskā urbuma un sūkņa vadība un automātika jāpiemēro tā, lai informācija par artēzisko urbumu, sūkņa darbību un tā galvenajiem parametriem būtu attēlota uz LCD displeja, datu lokālai nolasīšanai (smalkāk par prasībām skatīt tehniskā projekta paskaidrojuma rakstā) | kpl. | 1
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## ART2
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Esošā artēziskā urbuma skalošana, atsūknēšana un ūdens kvalitātes pārbaude | kpl. | 1
2 | Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./ bet. elem. ar siltinātu, aizslēdzamu nerūsējošā tērauda lūku un kāpšļiem (artēziskā urbuma pazemes paviljonam), H ~ 2,00 m | kpl. | 1
3 | Artēziskā urbuma apsaiste (nerūsējošā tērauda artēziskās akas galva, nerūsējošā tērauda metināmas caurules, manometrs, aizbīdņi/ ventiļi, vienvirziena vārsts, u.c. nepieciešamais aprīkojums | kpl. | 1
4 | Ventilācijas caurule Ø110 | kpl. | 1
5 | Dziļurbuma sūknis ar automātisku vadības bloku, ražība 1,80 l/s, min. spiešanas augstums Hmin ~ 35,00 m | kpl. | 1
6 | Iegūtā ūdens uzskaites mezgls | kpl. | 1
7 | Preterozijas ģeopaklājs | m2 | 16
8 | GSM SMS automātikas un apziņošanas sistēma (avārijas datu nosūtīšana uz klienta tālruni (4 numuri) izmantojot GSM sakaru tīklu). Artēziskā urbuma un sūkņa vadība un automātika jāpiemēro tā, lai informācija par artēzisko urbumu, sūkņa darbību un tā galvenajiem parametriem būtu attēlota uz LCD displeja, datu lokālai nolasīšanai (smalkāk par prasībām skatīt tehniskā projekta paskaidrojuma rakstā) | kpl. | 1
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## TAMP
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Esošā artēziskā urbuma tamponēšana (filtra un apvalkcauruļu apakšējās daļas aizpildīšana ar dezinficētu smilts-grants maisījumu; virs filtra daļas cementa tilta izveidošana; urbuma stobra aizpildīšana ar smagu māla šķīdumu; atlikušā urbuma daļas līdz zemes virsmai aizcementēšana) | kpl. | 1
2 | Esošās artēziskās akas galvas, stāvvada un sūkņa demotāža | kpl. | 1
3 | Dokumentācijas sagatavošana par urbuma likvidēšanu-tamponēšanu | kpl. | 1
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## ŪSS
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ūdens sagatavošanas ietaises Qnom=6,5m3/h, t.sk.:filtra modulis NSB80 6 bar (CE), metāla,2gb.; bezeļļas kompresors ar ressīveru, N = 1,50 kW, 1gb.; automātikas - kontroles bloks, 1gb. ; ūdens sagatavošanas stacijas automātikas vadības kaste/ sadale, 1kpl.;filtrējošais materiāls, 2kpl.; noslēgarmatūra 1kpl.; plūsmas slēdzis 1gb.; manometri ar manometru krānu 1kpl.; hlorēšanas (dozācijas) iekārta 1kpl.; nerūsējošā tērauda caurules un veidgabali, materiāli elektromontāžai | kpl. | 1
2 | Sagatavotā ūdens uzskaites mezgls | kpl. | 1
3 | "Vulcan" (pret kaļķa nogulšņu veidošanos) | kpl. | 1
4 | Paneļa žogs, acs izmērs 100 × 50 mm, stieples Ø4,5 mm, ar 3d stiprības ribām, ap esošo un projektēto artēziskā urbuma stingrā režīma aizsargjoslu un ūdens sagatavošanas stacijas teritoriju (1,53 × 2,5 m, 3 ribas), ar metāla stabiem (57gb.) (50 × 50 × 1,7 mm; 2,3 m), paneļa fiksatoriem, fiksēšanas skavām, atsaitēm u.t.t. | m | 157
5 | Metāla vārti (divviru) 4 × 1,50 m | kpl. | 1
6 | Metāla vārtiņi (vienviru) 1 × 1,50 m | kpl. | 1
7 | Vecā žoga demontāža (ap esošo artēzisko urbumu aizsargjoslām) | m | 192
8 | Veco vārtu demontāža | kpl. | 1
9 | Pārvietojams (uz rāmi ar riteņiem vai piekabē) dīzeļģenerators ar vadības paneli, 3 fāzu, jauda - 20,00 kW, maksimālais trokšņa līmenis 70 dB | kpl. | 1
10 | GSM SMS automātikas un apziņošanas sistēma (avārijas datu nosūtīšana uz klienta tālruni (4 numuri) izmantojot GSM sakaru tīklu). Ūdens sagatavošanas stacijas vadība un automātika jāpiemēro tā, lai informācija par ūdens sagatavošanas stacijas darbību un tā galvenajiem parametriem būtu attēlota uz LCD displeja, datu lokālai nolasīšanai (smalkāk par prasībām skatīt tehniskā projekta paskaidrojuma rakstā) | kpl. | 1
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## ŪSĒ
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT un AR daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Esošā ūdens sagatavošanas stacijas ēka
1 | Vidēji rupjas smilts pabērums h=80mm | m3 | 1.1
2 | Šķembu maisījums (frakcijas 0 - 45 mm) h=120mm | m3 | 1.99
3 | Beramā keramzīta maisījums (frakcijas 5 - 10 mm) | m3 | 1.9
4 | Cementa javas izlīdzinošā kārta h=20mm | m2 | 17.82
5 | Betons B20, F75 | m3 | 4.54
6 | Sienu siltumizolācija PAROC FAS 4 100mm | m2 | 75.4
7 | Jumta siltumizolācija PAROC ROS 30g 100mm | m2 | 47.2
8 | Jumta siltumizolācija PAROC ROB 80g 30mm | m2 | 47.2
9 | Siltumizolācija ekstrudētais putupolistirols 50 mm | m3 | 0.96
10 | Sienu iekšējais apmetums | m2 | 52.9
11 | Sienu ārējais apmetums | m2 | 81
12 | Ģeotekstils (polietilēna plēve) | m2 | 12.7
13 | Stiklašķiedras siets siltumizolācija uz līmjavas kārtas | m2 | 81
14 | Tvaika izolācija jumtam | m2 | 23.6
15 | Bitumena jumta ruļļu materiāls 2 kārtās | m2 | 23.6
16 | Līmjava sienu siltumizolācijai | m2 | 81
17 | Krāsotas sienas (lateksa krāsa) | m2 | 52.9
18 | Krāsoti griesti (lateksa krāsa) | m2 | 15.14
19 | Notekrene Ø150 mm | m | 5.38
20 | Vertikālā noteka Ø100 mm, l = 4130 mm | kpl. | 1
21 | Tērauda durvis (siltinātas) 1540 × 2090 (h) mm | kpl. | 1
22 | Alumīnija profila logs 1800 × 1200 (h) mm | kpl. | 1
23 | Loga reste 2000 × 1400 (h) mm | kpl. | 1
24 | Stiegrojums Ø12, A-III grīdai | kg | 380
25 | Regulējamas ventilācijas restes | kpl. | 1
26 | Locītas skārda jumta detaļas | kpl. | 4
27 | Locīta skārda sliekšņa detaļa | kpl. | 1
28 | Ķīmiskie enkuri Ø10 mm | gb. | 6
29 | Distanceri | gb. | 6
30 | Montāžas, palīgmateriāli u.c.nepieciešamie materiāli | kpl. | 1
Ūdens sagatavošanas stacijas (ŪSS) ēkas papildaprīkojums
1 | Elektriskais radiators 1000W | gb. | 2
2 | Krāns ar šļūteni (komplektā ar šļūtenes uzgali), šļūtenes turētājs | kpl. | 1
3 | Grīdas traps ar vertikālu pieslēgumu Ø160 (komplektā ar nerūsējošā tērauda vāciņu) | kpl. | 1
4 | Ēkas ventilācijas sistēma (ventilācijas lūkas un ārsienā iebūvējams elektriskais ventilātors N = 0,05 kW) | kpl. | 1
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## OPSS
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
[13 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Spiediena paaugstināšanas iekārta Qmin. = 10,26 l/s, Hmin. = 22,00 m, N = 6,6 kW WILO COR-3 MVIE 803/ VR-EB vai analogs | kpl. | 1
2 | Nerūsējošā tērauda caurules un veidgabali | kpl. | 1
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## REZ
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT un BK daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Virszemes tīrā ūdens rezervuārs, lietderīgais tilpums V = 65,00 m3 (komplektā ar 1 mm biezu membrānas ieklājumu, apkalpes platformu un trepēm, nerūsējošā tērauda savienojumiem stāvvadu pievienošanai, pārplūdes vārstu, sildītājiem un ventilācijas cauruli) | kpl. | 2
2 | Pamatu plātnes izbūve
2.1 | Rezervuāra pamata plātne, betons B25 F150 W4, iestrādājot ar sūkni, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, | m3 | 9.66
2.2 | Siltumizolācija ekstrudētais putupolistirols 50 mm | m3 | 2.3
2.3 | Nomaināmā grunts (rupja vai vidēji rupja) | m3 | 22
2.4 | Ģeotekstils (polietilēna plēve) | m2 | 45.9
2.5 | Stiegrojums Ø6 AIII | kg | 27.7
2.6 | Stiegrojums Ø10 AIII | kg | 312.2
2.7 | Stiegrojums Ø12 AIII | kg | 97.7
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## Zū
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršana, kā arī grunts noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 6737
2 | Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 4270
3 | Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām, aizbīdņu akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m3 | 553
4 | Asfaltbetona ceļa seguma atjaunošana
4.1 | Asfalta kārta AC-16 (h = 4cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 2350
4.2 | Asfalta kārta ACb-22 (h = 6 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 2350
4.3 | Dolomīta šķembu maisījums (h = 10 cm; frakcija 0 - 45 mm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 207
4.4 | Dolomīta šķembu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 - 56 mm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 413
4.5 | Smilts slānis (h = 40 cm, salizturīga, drenējoša - Kf > 1 m/dnn) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai (plus smilts slānis starp projektētā cauruļvada apbēruma un ceļa seguma konstrukcijas smilts slāni) | m3 | 2061
4.6 | Esošā asfaltbetona ceļa seguma demontāža (frēzēšana) | m2 | 2350
5 | Grants ceļa seguma atjaunošana
5.1 | Grants - šķembu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 - 32 mm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 54
5.2 | Smilts slānis (h = 30 cm, salizturīga, drenējoša - Kf > 1 m/dnn) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai (plus smilts slānis starp projektētā cauruļvada apbēruma un ceļa seguma konstrukcijas smilts slāni) | m3 | 315
6 | Asfaltbetona ceļa seguma izbūve piebraucmm ceļam un laukumam pie ŪSS
6.1 | Karsta asfalta kārta AC-16 (h = 4 cm) piebraucamā ceļa un laukuma pie ŪSS asfalta seguma konstrukcijai | m2 | 500
6.2 | Karsta asfalta pamatkārta ACb-22 (h = 6 cm) piebraucamā ceļa un laukuma pie ŪSS asfalta seguma konstrukcijai | m2 | 500
6.3 | Dolomīta šķembu maisījums (h = 10 cm; frakcija 0 - 45 mm) piebraucamā ceļa un laukuma pie ŪSS asfalta seguma konstrukcijai | m3 | 71
6.4 | Dolomīta šķembu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 - 56 mm) piebraucamā ceļa un laukuma pie ŪSS asfalta seguma konstrukcijai | m3 | 124
6.5 | Smilts slānis (h = 40 cm, salizturīga, drenējoša - Kf > 1 m/dnn) piebraucamā ceļa un laukuma pie ŪSS asfalta seguma konstrukcijai | m3 | 301
7 | Grants - šķembu maisījums (h = 10 cm; frakcija 0 - 32 mm) piebraucamā ceļa un laukuma pie ŪSS asfalta ceļa seguma nomaļu konstrukcijai | m3 | 9
8 | Smilts slānis (h = 20 cm, salizturīga, drenējoša - Kf > 1 m/dnn) piebraucamā ceļa un laukuma pie ŪSS asfalta ceļa seguma nomaļu konstrukcijai | m3 | 13
9 | Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana) | m2 | 2322
10 | Teritorijas labiekārtošana pie ŪSS (zāliena atjaunošana/ ierīkošana) | m2 | 2007
11 | Teritorijas planēšana ŪSS, otrā pacēluma sūkņu stacijas, jaunā artēziskā urbuma, esošās (renovējamā) artēziskā urbuma un virszemes tīrā ūdens rezervuāru teritorijā | m2 | 2967
12 | Grunts uzbēruma veidošanai un uzbēruma veidošana (ap esošo renovējamo artēziskā urbuma pazemes paviljonu) | m3 | 8
13 | Grunts uzbēruma veidošanai un uzbēruma veidošana (ap proj. artēziskā urbuma pazemes paviljonu) | m3 | 8
14 | Jauna grāvja/ ievalkas rakšana, nogāžu veidošana (apkārt ŪSS, otrā pacēluma sūkņu stacijai, jaunā artēziskā urbuma, esošās (renovējamā) artēziskā urbuma un virszemes tīrā ūdens rezervuāru teritorijai) | m3 | 200
15 | Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai | kpl. | 1
16 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatu filtriem | kpl. | 1
17 | Škērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamajām, cauruļvadu komunikācijām esošo cauruļu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā | vieta | 57
18 | Škērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamajām, kabeļu komunikācijām, esošo kabeļu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā | vieta | 48
19 | Esošo, turpmāk neizmantojamo aku, veidgabalu un armatūras demontāža, aizvešana | kpl. | 4
20 | Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža, aizvešana | m | 2829
21 | Esošā apauguma (koki, krūmi) novākšana | kpl. | 1
22 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | m | 2923
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## DEMū
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz BK daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Esošā ūdens sagatavošanas stacijas palīgēka
1 | Azbestcementa viļņoto lokšņu demontāža, aizvešana | m2 | 16.6
2 | Demontējams koka karkasa jumts ar pildījumu, aizvešana | m3 | 1.2
3 | Demontējamas mūra konstrukcijas, aizvešana | m3 | 9.2
4 | Demontējamas dzelzsbetona konstrukcijas, aizvešana | m3 | 4.8
5 | Pievedama grunts aizbēršanai | m3 | 4
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## EL1
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Tranšejas rakšana, aizbēršana ar mehānismu palīdzību | m | 80
2 | Kabeļa izbūve AXMK 4×35, guldīšana tranšejā un montāža | m | 80
3 | Kabeļa izbūve NYY-J 4×6, guldīšana tranšejā un montāža | m | 15
4 | Piketstabiņš | gb. | 2
5 | Kabeļa gala apdare EPKT 0031 | gb. | 2
6 | Uzskaites sadalne UAKS-2 (40-63) | kpl. | 1
7 | Slēdzenes profcilindrs | gb. | 1
8 | Drošinātāji NH-1, 50A | gb. | 3
9 | Automātslēdzis 32A | gb. | 1
10 | Automātslēdzis 20A | gb. | 1
11 | Signāllenta AROT | m | 80
12 | Aizsargcaurule AROT DVR 110 | m | 32
13 | Pievienojuma spailes | gb. | 2
14 | Zemēšanas elektrods | gb. | 2
15 | Vads Cu 25 | m | 3
16 | Elektroda spice | gb. | 1
17 | Skaitītāja montāža | gb. | 1
18 | Skaitītāja demontāža | gb. | 1
19 | Trases digitālā uzmērīšana | km | 0.08
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## EL2
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Pievads no ārējiem elektrotīkliem
1 | 0,4kV kabelis NYY-J 4x10 | m | 70
2 | Tranšeju rakšana un aizbēršana | m | 55
izvads uz sūkniem, tīrā ūdens rezervuāriem, kompresoru, Cl dozatoru, apgaismojums un zibensaizsardzība
1 | 0,4kV kabelis PPJ 3x1,5 | m | 25
2 | 0,4kV kabelis PPJ 3x2,5 | m | 50
3 | 0,4kV kabelis PPJ 5x2,5 | m | 20
4 | 0,4kV kabelis PPJ 5x4 | m | 60
5 | 0,4kV kabelis NYY-J 3x2,5 | m | 65
6 | 0,4kV kabelis NYY-J 3x4 | m | 70
7 | 0,4kV kabelis NYY-J 5x4 | m | 80
8 | Aizsargcaurule AROT DVR 40 | m | 70
9 | Apgaismes balsts h=6m | kpl. | 2
10 | Apgaismes balsta betona pamatne | kpl. | 2
11 | Apgaismes balsta T-konsole | kpl. | 2
12 | Gaismeklis ar spuldzi 150W | gb. | 2
13 | Aizsargcaurule 20mm2 | m | 80
14 | Rozete 1p 220V | gb. | 1
15 | Rozešu/slēdžu kārba | gb. | 3
16 | Slēdzis 1p. | gb. | 2
17 | Gaismeklis 36W | gb. | 2
18 | Gaismeklis 60W | gb. | 1
19 | Vertikālais zibensuztvērējs | gb. | 1
20 | Pēda zibens uztvērējam | gb. | 1
21 | Zemējuma elektrods 219/20 | gb. | 4
22 | Cinkots plakandzelzs 40x4mm | m | 40
23 | Stiprinājums 177/30-DIN RD8-10 | gb. | 15
24 | Mērījuma savienojums 237/N | gb. | 2
25 | Apaļdzelzs ALU RD8 | m | 20
26 | Tranšeju rakšana un aizbēršana | m | 135
Spēka sadale GS1
1 | Sadales korpuss 54mod. IP54 | kpl. | 1
2 | Slēdzis 3p. 32A | gb. | 1
3 | Autom. slēdzis 1p. B10A | gb. | 2
4 | Autom. slēdzis 1p. C16A | gb. | 5
5 | Autom. slēdzis 3p. C16A | gb. | 6
6 | Autom. slēdzis 3p. C32A | gb. | 1
7 | Āra apgaismojuma vadības iekārtas | kpl. | 1
8 | Kontaktors 220V In=16A | gb. | 1
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## 2-ĀT-K
Būves nosaukums: |  |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS
KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS
ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, Ls |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/st |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas Ls | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls)
1 | 2-1 | SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 UN SADZĪVES KANALIZĀIJAS SPIEDVADS K1sp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2-2 | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2-3 | GRUNTS DARBI PROJEKTĒJAMĀS KSS-1, TERITORIJĀ UN K1, K1sp TĪKLU ZONĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2-4 | BIOLOĢISKĀS SADZĪVES NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETAISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2-5 | GRUNTS DARBI PROJEKTĒJAMO NAI TERITORIJĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2-6 | DEMONTĀŽAS DARBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2-7 | ELEKTROAPGĀDE- PIRMSUZSKAITES TĪKLI NAI UN KSS-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2-8 | ELEKTROAPGĀDE- PĒCUZSKAITES TĪKLI NAI UN KSS-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi 5% | 0
|  | Peļņa __% | 0
|  | Darba devēja sociālais nodoklis __% | 0
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Sastādīja

## K1
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | PVC kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, Ø250 mm | m | 3
2 | PVC kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, Ø200 mm | m | 1362
3 | PVC kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, Ø160 mm | m | 211
4 | PE spiedkanalizācijas caurule, Ø110 mm | m | 6
5 | Tērauda caurule (aizsargčaula) DN300 mm | m | 40
6 | Caurules centrējošā starplika (tērauda caurule (aizsargčaula) DN300, caurule Ø200) | gb. | 40
7 | PVC Trejgabals, Ø200/ 200 mm | gb. | 6
8 | 45˚ PVC līkums, Ø200 mm | gb. | 14
9 | PVC Trejgabals, Ø160/ 160 mm | gb. | 18
10 | 45˚ PVC līkums, Ø160 mm | gb. | 54
11 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 atloku īscaurule DN100 ar atloku vienā galā | gb. | 1
12 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 90˚ atloku līkums DN100 | gb. | 2
13 | Metināms nerūsējošā tērauda AISI 304 atloks DN100 | gb. | 1
14 | Atloks enkurojošs PE caurulēm DN100/ Ø110 (stiepes izturīgs) | gb. | 1
15 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 plāksne 350 × 350 mm | gb. | 2
16 | Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu, konusveida akas augšu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t, smagā tipa) un kāpšļiem, H = 3,50 - 4,00 m (ŪSS filtru skalošanas ūdeņu nosēdakas) | kpl. | 2
17 | Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu, konusveida akas augšu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t, smagā tipa) un kāpšļiem, H = 2,50 - 3,00 m (pirmreizējie nostādinātāji) | kpl. | 2
18 | Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu, konusveida akas augšu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t, smagā tipa) un kāpšļiem, H = 2,50 - 3,00 m (mineralizators) | kpl. | 1
19 | Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar nerūsējošā tērauda AISI 304 vai alumīnija slēdzamu apkalpes lūku un kāpšļiem, H = 1,00 - 1,50 m (komlektā ar nerūsējošā tērauda AISI 304 grozu rupjo piemaisījumu atdalīšanai - spraugas ar izmēru 50 mm, nerūsējošā tērauda AISI 304 vadulēm - groza pacelšanai un nerūsējošā tērauda groza izcelšanas ķēdi, āķi AISI 316 - ķēdei jābūt sertificētai) | kpl. | 1
20 | Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu, konusveida akas augšu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t, smagā tipa) un kāpšļiem, H = 2,00 - 2,50 m | kpl. | 1
21 | Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu, konusveida akas augšu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t, smagā tipa) un kāpšļiem, H = 2,50 - 3,00 m | kpl. | 9
22 | Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu, konusveida akas augšu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t, smagā tipa) un kāpšļiem, H = 2,00 - 2,50 m | kpl. | 26
23 | Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu, konusveida akas augšu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t, smagā tipa) un kāpšļiem, H = 1,50 - 2,00 m | kpl. | 17
24 | Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu, konusveida akas augšu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t, smagā tipa) un kāpšļiem, H = 1,00 - 1,50 m | kpl. | 11
25 | Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu, konusveida akas augšu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t, smagā tipa) un kāpšļiem, H = 0,00 - 1,00 m | kpl. | 3
26 | Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu, konusveida akas augšu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t, smagā tipa) un kāpšļiem, H = 1,00 m (spiediena dzēšanas aka) | kpl. | 1
27 | Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu, konusveida akas augšu un iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (40 t, smagā tipa) un kāpšļiem, H = 1,00 m (paraugu ņemšanas aka) | kpl. | 1
28 | Gala noslēgs (aizbāznis) Ø160 mm caurulei, komplektā ar gumijas blīvgredzenu | gb. | 23
29 | Aizsargčaula, kas paredzēta PVC Ø250 mm caurulei | gb. | 2
30 | Aizsargčaula, kas paredzēta PVC Ø200 mm caurulei | gb. | 120
31 | Aizsargčaula, kas paredzēta PVC Ø160 mm caurulei | gb. | 63
32 | Aizsargčaula, kas paredzēta esošajai d250 mm caurulei | gb. | 1
33 | Aizsargčaula, kas paredzēta esošajai d200 mm caurulei | gb. | 1
34 | Aizsargčaula, kas paredzēta esošajai d150 mm caurulei | gb. | 6
35 | Aizsargčaula, kas paredzēta PE Ø110 mm caurulei | gb. | 2
36 | Monolītas armētas (dzelzsbetona) atbalstsienas 200 × 1500 × 2000 mm, atbalstsienas pēdas 800 × 1500 × 300 mm veidošana/ montāža | m3 | 1
37 | Armatūra Ø12 A-III (atbalstsienas stiegrojumam) | kpl. | 1
38 | Šķelta, divdaļīga kabeļu apvalkcaurule Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai) | m | 56
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## KSS-1
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Rūpnieciski ražots sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas korpuss (atbilstoši LVS EN 12050-1:2003) no HD-PE vai GRP DN1200, H = 2,25 m (sūkņu stacijas apakšējai daļai jābūt konusveida) kompl. nerūsējošā tērauda kāpnes, montāžas platforma, nerūsējošā tērauda ventilācijas caurule, aizslēdzama nerūsējošā tērauda apkalpes lūka, nerūsējošā tērauda ķēde sūkņu izcelšanai, skrūves uzgriežņi, nerūsējošā tērauda AISI 304 grozs rupjo piemaisījumu atdalīšanai (spraugas ar izmēru 50 mm) ar vadulēm, atvāžama servisa platforma, teleskopisks iekāpšanas rokturis | kpl. | 1
2 | Iegremdējams sadzīves kanalizācijas sūknis (ar uzduļķošanas vārstu, ja tehniski iespējams), Q = 6,50 l/s, Hmin = 2,50 m, kompl.vadules, atbalsta kāja un ātrās nomaiņas mezgls | kpl. | 2
3 | Manometrs (līdz 2,50 bar) un ventilis manometram DN15 | kpl. | 1
4 | Sadzīves kanalizācijas plūsmas mērītājs (atdalītā versija), mērīšanas galvas aizsardzības klase no svešķermeņiem un ūdens - IP68 (signāla pārveidotājam jābūt iestrādātam sūkņu vadības panelī) | kpl. | 1
5 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 atloku īscaurule DN65 | gb. | 2
6 | Kaļamā ķeta atloku lodveida pretvārsts DN65 ar epoksīda pārklājumu (marķējums GGG) | gb. | 2
7 | Kaļamā ķeta atloku ķīļveida aizbīdnis DN65 ar epoksīda pārklājumu (marķējums GGG) | gb. | 2
8 | Līmeņa indikatori | kpl. | 1
9 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 satekas mezgls ar atlokiem DN65 | gb. | 1
10 | Monolītas armētas (dzelzsbetona) pamata plātnes 1300 × 1300 × 150 mm betonēšana zem KSS-1, betons B25, iestrādājot ar sūkni, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu , armatūra Ø12 | m3 | 0.4
11 | Atloks enkurojošs PE caurulēm DN100/ Ø110 (stiepes izturīgs) | gb. | 1
12 | Atloku diametra pāreja DN65/ 50 | gb. | 1
13 | Metināms nerūsējošā tērauda atloks DN65 | gb. | 1
14 | Sūkņu stacijā iebūvēts kaļamā ķeta nažveida aizbīdnis DN250 ar kāta pagarinātāju uz ienākošā kolektora (aizbīdnim jābūt marķētam ar CE zīmi) | gb. | 1
15 | Ieplūdes caurule Ø250 | vieta | 1
16 | GSM SMS automātikas un apziņošanas sistēma (avārijas datu nosūtīšana uz klienta tālruni (4 numuri) izmantojot GSM sakaru tīklu). Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un sūkņu vadība un automātika jāpiemēro tā, lai informācija par sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju, sūkņu darbību un tā galvenajiem parametriem būtu attēlota uz LCD displeja, datu lokālai nolasīšanai (smalkāk par prasībām skatīt tehniskā projekta paskaidrojuma rakstā) | kpl. | 1
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## Zk
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Grunts caurspiešana Ø200 mm cauruļvada iebūvei, tērauda DN300 mm aizsargčaulā | m | 40
2 | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršana, kā arī grunts noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 3727
3 | Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 3194
4 | Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām, aizbīdņu akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m3 | 466
5 | Asfaltbetona ceļa seguma atjaunošana
5.1 | Asfalta kārta AC-16 (h = 4cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 2225
5.2 | Asfalta kārta ACb-22 (h = 6 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 2225
5.3 | Dolomīta šķembu maisījums (h = 10 cm; frakcija 0 - 45 mm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 197
5.4 | Dolomīta šķembu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 - 56 mm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 394
5.5 | Smilts slānis (h = 40 cm, salizturīga, drenējoša - Kf > 1 m/dnn) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai (plus smilts slānis starp projektētā cauruļvada apbēruma un ceļa seguma konstrukcijas smilts slāni) | m3 | 1862
5.6 | Esošā asfaltbetona ceļa seguma demontāža (frēzēšana) | m2 | 2225
6 | Grants ceļa seguma atjaunošana
6.1 | Grants - šķembu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 - 32 mm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 1
6.2 | Smilts slānis (h = 30 cm, salizturīga, drenējoša - Kf > 1 m/dnn) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai (plus smilts slānis starp projektētā cauruļvada apbēruma un ceļa seguma konstrukcijas smilts slāni) | m3 | 2
7 | Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana) | m2 | 492
8 | KSS-1 būvbedres sienu nostiprināšana ar tērauda rievsienām | kpl. | 1
9 | Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai | kpl. | 1
10 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatu filtriem | kpl. | 1
11 | Škērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamajām, cauruļvadu komunikācijām esošo cauruļu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā | vieta | 18
12 | Škērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamajām, kabeļu komunikācijām, esošo kabeļu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā | vieta | 28
13 | Esošo, turpmāk neizmantojamo aku, veidgabalu un armatūras demontāža, aizvešana | kpl. | 24
14 | Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža, aizvešana | m | 591
15 | Esošās, turpmāk neizmantojamās siltumtrases demontāža, aizvešana | m | 493
16 | Esošā apauguma (koki, krūmi) novākšana | kpl. | 1
17 | Cauruļu TV inspekcija | m | 1576
18 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | m | 6
19 | Pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu pārbaude uz infiltrāciju | m | 1576
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## NAI
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Bioloģiskās sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaises BIO M-50, ražība Qmin = 50,00 m3/dnn (iekārtas tvertne no nerūsējošā tērauda, komplektā ar visu nepieciešamo iekšējo apsaisti, t.sk. skābekļa sensoru un diviem pH sensoriem), automātikas un apziņošanas sistēma, vadības bloks, mikseris, jauda N = 0,55 kW, iekārtu montāža, palaišana un regulēšana | kpl. | 1
2 | Pamatu plātnes izbūve
2.1 | Rezervuāra pamata plātne, betons B20 W8, iestrādājot ar sūkni, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, | m3 | 7.68
2.2 | Betona sagataves kārta, betons B7,5 | m3 | 2.2
2.3 | Stiegrojums Ø12 | kg | 605
3 | Gaisa pūtējs, jauda N = 1,10 kW, ražība Qmin = 80 m3/h (ar frekvenču pārveidotāju) | kpl. | 1
4 | Drenāžas sūknis, Q = 0,55 l/s, Hmin = 4,00 m (komplektā ar spiedvadu - 10,00 m) | kpl. | 1
5 | Paneļa žogs, acs izmērs 100 × 50 mm, stieples Ø4,5 mm, ar 3d stiprības ribām, ap bioloģisko sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaišu teritoriju (1,53 × 2,5 m, 3 ribas), ar metāla stabiem (32gb.) (50 × 50 × 1,7 mm; 2,3 m), paneļa fiksatoriem, fiksēšanas skavām, atsaitēm u.t.t. | m | 93
6 | Metāla vārti (divviru) 4 × 1,50 m | kpl. | 1
7 | Metāla vārtiņi (vienviru) 1 × 1,50 m | kpl. | 1
8 | Vecā žoga demontāža (ap esošo artēzisko urbumu aizsargjoslām) | m | 342
9 | Veco vārtu demontāža | kpl. | 1
10 | Preterozijas ģeopaklājs no jauna veidotajām nogāzēm NAI teritorijā | m2 | 19
11 | GSM SMS automātikas un apziņošanas sistēma (avārijas datu nosūtīšana uz klienta tālruni (4 numuri) izmantojot GSM sakaru tīklu). Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaišu vadība un automātika jāpiemēro tā, lai informācija par sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaišu darbību un tās galvenajiem parametriem būtu attēlota uz LCD displeja, datu lokālai nolasīšanai (smalkāk par prasībām skatīt tehniskā projekta paskaidrojuma rakstā) | kpl. | 1
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## Znai
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Būvbedres rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedres aizbēršanu, kā grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 192
2 | Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 63
3 | Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) NAI būvgrāvja piebēršanai (pēc NAI balstplātnes un pašu iekārtu izbūves), ietverot noblīvēšanu | m3 | 129
4 | Grants ceļa seguma atjaunošana
4.1 | Grants-šķembu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 - 32 mm) piebraucamā ceļa un laukuma pie NAI grants ceļa seguma konstrukcijai | m3 | 43
4.2 | Smilts slānis (h = 30 cm, salizturīga, drenējoša - Kf > 1 m/dnn) piebraucamā ceļa un laukuma pie NAI grants ceļa seguma konstrukcijai | m3 | 87
5 | Teritorijas labiekārtošana pie NAI un KSS-1 (zāliena atjaunošana/ ierīkošana) | m2 | 1088
6 | Teritorijas planēšana NAI un KSS-1 teritorijā | m2 | 2709
7 | Grunts uzbēruma veidošanai un uzbēruma veidošana (ap proj. spiediena dzēšanas aku un pirmreizējiem nostādinātājiem NAI teritorijā) | m3 | 9
8 | NAI būvbedres sienu nostiprināšana ar tērauda rievsienām | kpl. | 1
9 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatu filtriem | kpl. | 1
10 | Esošā apauguma (koki, krūmi) novākšana | kpl. | 1
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## DEMk
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Esošā sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas palīgēka
1 | Azbestcementa viļņoto lokšņu demontāža, aizvešana | m2 | 58.1
2 | Demontējams koka karkasa jumts ar pildījumu, aizvešana | m3 | 4.1
3 | Demontējamas koka karkasa sienas ar pildījumu, aizvešana | m3 | 14.6
4 | Demontējamas dzelzsbetona konstrukcijas, aizvešana | m3 | 9.2
5 | Pievedama grunts aizbēršanai | m3 | 3.2
Esošā sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārta
1 | Demontējamas tērauda plāksnes, aizvešana | m2 | 179
2 | Demontējami tērauda profili U14, aizvešana | m | 63.5
3 | Demontējams koka dēļu segums, aizvešana | m3 | 0.9
4 | Pievedama grunts aizbēršanai | m3 | 153
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## EL3
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Kabeļa izbūve AXMK 4×16 montāža | m | 10
2 | Kabeļa gala apdare EPKT 0031 | gb. | 2
3 | Uzskaites sadalne E-N-LU-II-3 (16-63) T35-35 | kpl. | 1
4 | Sadalnes pamatne P-2 | kpl. | 1
5 | Automātslēdzis 16A | gb. | 1
6 | Pievienojuma spailes | gb. | 2
7 | Zemēšanas elektrods | gb. | 2
8 | Vads Cu 25 | m | 3
9 | Elektroda spice | gb. | 1
10 | Skaitītāja montāža | gb. | 1
11 | Trases digitālā uzmērīšana | km | 0.08
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja

## EL4
Būves nosaukums: |  | SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Objekta adrese: |  | JAUNMUIŽAS CIEMĀ, SKRUNDAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Pievads no ārējiem elektrotīkliem
1 | 0,4kV kabelis NYY-J 4x10 | m | 50
2 | Aizsargcaurule AROT DVR 40 | m | 3
3 | Tranšeju rakšana un aizbēršana | m | 45
Izvads uz sūkniem, tīrā ūdens rezervuāriem, kompresoru, Cl dozatoru, apgaismojums un zibensaizsardzība
1 | 0,4kV kabelis PPJ 3x2,5 | m | 25
2 | 0,4kV kabelis PPJ 5x2,5 | m | 10
3 | 0,4kV kabelis PPJ 5x4 | m | 45
4 | Aizsargcaurule AROT DVR 40 | m | 5
5 | Apgaismes balsts h=6m | kpl. | 1
6 | Apgaismes balsta betona pamatne | kpl. | 1
7 | Apgaismes balsta T-konsole | kpl. | 1
8 | Gaismeklis ar spuldzi 150W | gb. | 1
9 | Tranšeju rakšana un aizbēršana | m | 55
Spēka sadale GS2
1 | Sadales korpuss 36mod. IP68 | kpl. | 1
2 | Slēdzis 3p. 16A | gb. | 1
3 | Autom. slēdzis 1p. B10A | gb. | 1
4 | Autom. slēdzis 3p. C10A | gb. | 4
5 | Autom. slēdzis 3p. C16A | gb. | 1
6 | Āra apgaismojuma vadības iekārtas | kpl. | 1
7 | Kontaktors 220V In=16A | gb. | 1
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja